| MZGK Sp. z o.o. ## w Nowej Soli | DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA LICZEBNOŚCI BAKTERII NITKOWATYCH | ## F23A ## F23A |
| --- | --- | --- |
|  | ## Wersja 1_2013 Strona 1 z 1 |  |

W celu określenia ilości bakterii nitkowatych Technolog oczyszczalni mikroskopowo monitoruje osad czynny. Oceniając wizualnie stopień rozprzestrzeniania się bakterii podejmuje decyzje o wysłaniu osadu czynnego do specjalistycznego laboratorium w celu weryfikacji liczebności bakterii.

| L.p. | Stopień liczebności | Rodzaj działania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 – 3 | Obserwować osad czynny pod mikroskopem w celu oceny czy stopień liczebności bakterii nie wzrasta. W przypadku zwiększania się ilości bakterii osad czynny wysłać do analizy mikroskopowej. |
| 2 | < 3 | Na podstawie analizy mikroskopowej osadu zastosować odpowiedni preparat PAX zwalczający bakterie nitkowate. |

Opracowała:Agnieszka Kuliczkowska							Zatwierdził:

Data: 25.07.2013 r

Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kuliczkowska