| DATA PRZYJĘCIA PRÓBKI |  |
| --- | --- |

| KOD PRÓBKI |  |
| --- | --- |

| RODZAJ PRÓBKI/ PRZEDMIOT BADANIA | Ścieki surowe | Ścieki oczyszczone |  | Woda surowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Woda pitna | Woda powierzchniowa |  | Inny............................ |
| POBRANIE PRÓBKI | Próbka pobrana przez pracownika laboratorium - Protokół pobrania nr............................. Próbka pobrana przez próbkobiorcę MZGK - Protokół pobrania nr............................ |  | Próbka pobrana przez zleceniodawcę- Protokół pobrania nr.......................... |  |
|  |  |  | Ocena próbki: bez zastrzeżeń próbka odrzucona |  |
| WYGLĄD PRÓBKI | mętna klarowna zabarwiona |  |  |  |
| RODZAJ POBRANIA | chwilowe średniodobowe pobranie w godzinach od..............do........... |  |  |  |
| STAN POGODY | deszczowa bezdeszczowa |  |  |  |
| UTRWALENIE PRÓBKI | TAK NIE |  |  |  |

ZAKRES ANALIZ

……………………………………… (podpis pracownika wypełniającego formularz)

........................................................

(podpis pracownika wypełniającego formularz)

| Oznaczenie | Metoda badawcza | Wykonanie badania | Jednostka | Wynik | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura próbki mierzona w miejscu pobrania | ------------------- | TAK | ºC |  |  |
| Odczyn mierzony w temperaturze................. | PN-EN ISO 10523:2012 | TAK | pH |  |  |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25ºC (czujnik uwzględnia kompensację temperatury) | PN-EN 27888:1999 | TAK | µS/cm |  |  |
| Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016 | TAK | NTU |  |  |
| Barwa rzeczywista przy PH ……………………………… | PN-EN ISO 7887:2012 +Apl:2015-06 Metoda C | TAK | mg Pt/dm³ |  |  |
| BZT5 | PN-EN 1899-1:2002 | TAK | mg O2/dm³ |  |  |
| BZT5 | PN-EN 1899-2:2002 | TAK | mg O2/dm³ |  |  |
| ChZTCr | PN-ISO 15705:2005 | TAK | mg O2/dm³ |  |  |
| Fosfor ogólny | PN-EN ISO 6878:2006 | TAK | mg P/dm³ |  |  |
| Fosforany | PN-EN ISO 6878:2006 | TAK | mg PO4/dm3 |  |  |
| Azot azotanowy | PN-82C-04576/08 | TAK | mg N-NO3/dm³ |  |  |
| Azot azotynowy | PN-EN 26777:1999 | TAK | mg N-NO2/dm³ |  |  |
| Azot amonowy | PN-EN 7150-1:2002 | TAK | mg N-NH3/dm³ |  |  |
| Azotany | PN-82C-04576/08 | TAK | mg NO3/dm³ |  |  |
| Azotyny | PN-EN 26777:1999 | TAK | mg NO2/dm³ |  |  |
| Jon amonowy | PN-EN 7150-1:2002 | TAK | mg NH4+/dm³ |  |  |
| Żelazo | PN-ISO 6332:2001+Apl:2016-06 | TAK | µg Fe/dm³ |  |  |
| Mangan | PN-92 C-04590/03 | TAK | µg Mn/dm³ |  |  |
| Zawiesina ogólna | PN-EN 872:2007 | TAK | mg/dm³ |  |  |
| Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | TAK | mg Cl/dm3 |  |  |
| Twardość | PN-ISO 6059:1999 | TAK | mg CaCO3/l |  |  |
| Siarczany | Test analityczny VISCOLOR 914 035 | TAK | mg SO42-/dm³ |  |  |

*zaznaczyć właściwe