SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr …..

| ZLECENIODAWCA I ADRES KLIENTA: |  |
| --- | --- |
| ADRES MIEJSCA POBORU PRÓBKI: |  |
| DATA POBRANIA PRÓBKI: |  |
| DATA PRZYJĘCIA PRÓBKI PRZEZ LABORATORIUM: |  |
| DATA ZAKOŃCZENIA BADAŃ: |  |
| DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z BADAŃ: |  |
| PRÓBKĘ POBRAŁ / DOSTARCZYŁ: |  |

| Rodzaj próbki – przedmiot badania |  |
| --- | --- |
| Stan próbki – ocena próbki |  |
| Miejsce pobrania próbki |  |
| Wygląd próbki |  |
| Numer protokołu pobrania próby |  |
| Stan pogody |  |
| Rodzaj poboru |  |
| Uwagi istotne dla próbki |  |

W przypadku dostarczenia próbki do badań przez  zleceniodawcę, laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystości pojemników.

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr ….

Wyniki badań fizykochemicznych

| Oznaczenie | Metoda badawcza | Jednostka miary | Nr kodowy próbki: ..... | Wartości dopuszczalne (wg Rozp. Min. Zdr. z dn. 29.03.2007r. (Dz.U. Z 2007r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wynik badań ± niepewność wyniku1 |  |  |  |
| Temperatura próbki - mierzona w miejscu pobrania | - | ºC |  | - |  |  |
| Odczyn mierzony w temperaturze... | PN-EN ISO 10523:2012* | pH |  | 6,5-9,5 |  |  |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25ºC | PN-EN 27888:1999* | µS/cm |  | 2500 |  |  |
| Mętność | PN-EN ISO 7027:2003* | NTU |  | 1 |  |  |
| Barwa rzeczywista | PN-EN ISO 7887:2012* | mg Pt/dm³ |  | - |  |  |
| BZT5 | PN-EN 1899-1:2002 | mg O2/dm³ |  | - |  |  |
| ChZTCr | PN-ISO 15705:2005 | mg O2/dm³ |  | - |  |  |
| Fosfor ogólny | PN-EN ISO 6878:2006* | mg P/dm³ |  | - |  |  |
| Fosforany | PN-EN ISO 6878:2006 | mg PO4/dm3 |  | - |  |  |
| Azot ogólny | Na podst. PN-73/C-04576/14 | mg N/dm³ |  | - |  |  |
| Azot azotanowy | PN-82 C-04576/08 | mg N-NO3/dm³ |  | - |  |  |
| Azot azotynowy | PN-EN 26777:1999 | mg N-NO2/dm³ |  | - |  |  |
| Azot amonowy | PN-ISO 7150-1:2002 | mg N-NH3/dm³ |  | - |  |  |
| Azotany | PN-82 C-04576/08*2 | mg NO3/dm³ |  | 50 |  |  |
| Azotyny | PN-EN 26777:1999* | mg NO2/dm³ |  | 0,5 |  |  |
| Jon amonowy | PN-ISO 7150-1:2002* | mg NH4+/dm³ |  | 0,5 |  |  |
| Żelazo | PN-ISO 6332:2001* | µg Fe/dm³ |  | 200 |  |  |
| Mangan | PN-92 C-04590/03*2 | µg Mn/dm³ |  | 50 |  |  |
| Zawiesina ogólna | PN-EN 872:2005 | mg/dm³ |  | - |  |  |
| Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | mg Cl/dm³ |  | 250 |  |  |
| Zasadowość | PN-EN ISO 9963-1:2001 | mval/l |  | - |  |  |
| Twardość | PN-ISO 6059:1999 | mgCaCO3/l |  | 60-500 |  |  |
| Siarczany | Test analityczny VISCOLOR 914 035 | mg SO42-/dm³ |  | 250 |  |  |

1 niepewność rozszerzona pomiaru dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności ok. 95%.

Informacja dot. niepewności pomiaru jest podawana na życzenie klienta, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub ich zastosowania.

Znak „<” oznacza, że wynik mieści się poniżej zakresu roboczego metody

Badania wykonywane są zgodnie z Systemem zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001:2008.

*Zatwierdzony system jakości Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli na badanie wody pitnej na rok:....

2 Norma wycofana bez zastąpienia z katalogu polskich norm.

Opracował:

Zatwierdził: