SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr ………..…..

| ZLECENIODAWCA I ADRES KLIENTA: |  |
| --- | --- |
| ADRES/MIEJSCE POBRANIA PRÓBKI: |  |
| DATA POBRANIA PRÓBKI: |  |
| DATA PRZYJĘCIA PRÓBKI PRZEZ LABORATORIUM: |  |
| DATA ZAKOŃCZENIA BADAŃ: |  |
| DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z BADAŃ: |  |
| PRÓBKĘ POBRAŁ / DOSTARCZYŁ: |  |

| Rodzaj próbki – przedmiot badania |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stan próbki – ocena próbki |  |  |
| Miejsce pobrania próbki |  |  |
| Wygląd próbki |  |  |
| Numer protokołu pobrania próbki |  |  |
| Stan pogody |  |  |
| Rodzaj pobrania |  |  |
| Uwagi istotne dla próbki |  |  |
| Odstępstwo (data wystąpienia, opis odstępstwa) |  |  |

W przypadku dostarczenia próbki do badań przez zleceniodawcę, laboratorium

nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport, metodę pobrania i czystość pojemników.

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badań.

Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające wykonywanie danej metody.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr …………

Wyniki badań fizykochemicznych

| Oznaczenie | Metoda badawcza | Jednostka miary | Nr kodowy próbki ................... | Wartości dopuszczalne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wynik badań ± niepewność wyniku1 |  |  |  |  |
| Temperatura próbki – mierzona w miejscu pobrania | - | ºC |  | - |  |  |  |
| Odczyn mierzony w temperaturze... | PN-EN ISO 10523:2012* | pH |  | - |  |  |  |
| Przewodność elektryczna właściwa w 25ºC(czujnik uwzględnia kompensację temperatury) | PN-EN 27888:1999* | µS/cm |  | - |  |  |  |
| Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016* | NTU |  | - |  |  |  |
| Barwa rzeczywista przy PH ………. | PN-EN ISO 7887:2012 +Apl:2015-06 Metoda C* | mg Pt/dm³ |  | - |  |  |  |
| BZT5 | PN-EN 1899-1:2002 | mg O2/dm³ |  | - |  |  |  |
| ChZTCr | PN-ISO 15705:2005 | mg O2/dm³ |  | - |  |  |  |
| Fosfor ogólny | PN-EN ISO 6878:2006 | mg P/dm³ |  | - |  |  |  |
| Fosforany | PN-EN ISO 6878:2006 | mg PO4/dm3 |  | - |  |  |  |
| Azot azotanowy | PN-82 C-04576/08 | mg N-NO3/dm³ |  | - |  |  |  |
| Azot azotynowy | PN-EN 26777:1999 | mg N-NO2/dm³ |  | - |  |  |  |
| Azot amonowy | PN-ISO 7150-1:2002 | mg N-NH3/dm³ |  | - |  |  |  |
| Azotany | PN-82 C-04576/08*2 | mg NO3/dm³ |  | - |  |  |  |
| Azotyny | PN-EN 26777:1999* | mg NO2/dm³ |  | - |  |  |  |
| Jon amonowy | PN-ISO 7150-1:2002* | mg NH4+/dm³ |  | - |  |  |  |
| Żelazo | PN-ISO 6332:2001+Apl:2016-06* | µg Fe/dm³ |  | - |  |  |  |
| Mangan | PN-92 C-04590/03*2 | µg Mn/dm³ |  | - |  |  |  |
| Zawiesina ogólna | PN-EN 872:20073 | mg/dm³ |  | - |  |  |  |
| Chlorki | PN-ISO 9297:1994* | mg Cl/dm³ |  | - |  |  |  |
| Twardość | PN-ISO 6059:1999 | mgCaCO3/l |  | - |  |  |  |
| Siarczany | Test analityczny VISCOLOR 914 035 | mg SO42-/dm³ |  | - |  |  |  |

1 niepewność rozszerzona pomiaru dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności ok. 95%.

Informacja dot. niepewności pomiaru jest podawana na życzenie klienta, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub ich zastosowania.

Znak „<” oznacza, że wynik mieści się poniżej zakresu roboczego metody

Badania wykonywane są zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001:2008.

*Zatwierdzony system jakości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli na badanie wody pitnej nr decyzji.....  wydanej  do dnia................

2 Norma wycofana bez zastąpienia z katalogu polskich norm.

Znak „**” oznacza, że wynik mieści się powyżej zakresu roboczego metody.                                                                                                                   Dla metod wykonywanych testem nie oszacowano niepewności pomiaru.

3 Zawiesina wykonana na sączkach z włókna szklanego ………………………………………………….

Zatwierdził:

Autoryzował: