Nowa Sól, dn. ….........................

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Konstruktorów 2; 67-100 Nowa Sól

- WTP

- P R O T O K Ó Ł NR …. /.....

z końcowego przeglądu technicznego sieci / przyłącza

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej

w ….................................................... na osiedlu …...................................................................................

........................................................... w ulicy …......................................................

w dniu …...................................... .

Komisja w składzie

- Przedstawiciel Inwestora - ...................... ….....................................................................................

- Przedstawiciel Inwestora - ..............................................................................................................

- Przedstawiciel Wykonawcy - ...........................................................................................................

- Przedstawiciel Wykonawcy - ............................................................................................................

5. Przedstawiciel MZGK Sp. z o.o. w N.S. - ….......................................................................

6. Przedstawiciel MZGK Sp. z o.o. w N.S. - ........................................................................................

na wniosek ….............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

po zapoznaniu się z dokumentami:

- protokółem z przeglądu technicznego i prób szczelności sieci / przyłącza przed zasypaniem

- wynikami badań bakteriologicznych wykonanych przez PIS ( dotyczy tylko sieci wod.)

- z dokumentacją powykonawczą opracowaną zgodnie z wymogami określonymi w WTP

dla nowobudowanego odcinka sieci / przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

W …............................................. w ulicy …......................................................

o charakterystyce

| Lp. | Dane techniczne | Określenie rodzaju sieci / przyłącza |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wodociągowe | kanalizacyjne |
| 1. | Przekrój |  |  |
| 2. | Materiał |  |  |
| 3. | Długość |  |  |
| 4. | Głębokość ułożenia |  |  |
| 5. | Grunt kat. |  |  |
| 6. | Ciśnienie próbne |  |  |
| 7. | Połączenie rur |  |  |
| 8. | Rodzaj izolacji |  |  |
| 9. | Uzbrojenie |  |  |

- Dokonała końcowego przeglądu technicznego i ustaliła jak niżej:

- Uwagi dotyczące wykonawstwa...........................................................................................................

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wykonano prawidłowo pod względem technicznym i zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli

….........................................................................................................................................................

- Protokół niniejszy / nie / stanowi podstawę do dokonania włączenia do sieci będącej własnością UM w Nowej Soli i przekazania do nieodpłatnego użytkowania przez MZGK.

- Protokół niniejszy / nie/ stanowi podstawę do spisania protokołu przekazania - przejęcia środka trwałego do eksploatacji i na majątek MZGK.

- Granicę stron ustala się dla:

- sieci wodociągowej / przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej w ulicy …..................................................................................................................................

- sieci kanalizacyjnej / przyłącza kanalizacyjnego …..........................................................

…...................................................................................................................................................

- Po usunięciu nieprawidłowości określonych w pkt. 1 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, działający z upoważnienia Urzędu Miejskiego dokona na wniosek inwestora ponownego końcowego przeglądu technicznego sieci/przyłącza.

- Dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych domków jednorodzinnych protokół niniejszy jest traktowany jako protokół odbioru końcowego i stanowi podstawę do nieodpłatnego przekazania przyłączy na majątek UM protokołem przekazania – przejęcia środka trwałego.

- Okres rękojmi za wady trwa 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszego protokółu.

Podpisy:

1. .................................... 3. .................................... 5. .......................................

2. .................................... 4. ................................... 6. .......................................