PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA DOZOWNIKA/BIURETY CYFROWEJ NR ……………

- Kod  urządzenia…………………………………………………………………………………..

- Kod wagi ………………………………………………………………………………….……….

- Pojemność nominalna …………………………………………………………………….……..

- Uszkodzenia:

□ Brak

□ Typ uszkodzenia ………………………………………………………………………………

- Usterki funkcjonalne:

□ Brak

□ Typ usterki ………………………………………………………………………………..……

- Temperatura wody ……………………………………………………………………………….

Temperatura powietrza …………………………………………………….…………………….

Termometr …………………………………………………………………….…………………..

Współczynnik korekcyjny „Z”:………………………………………………………………………

- Test grawimetryczny

Pojemność sprawdzania:

| Lp. | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | Średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masa wody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Średnia objętość V ………………………………………………………………..

Odchylenie standardowe …………………………………………………………

Błąd dokładności A% ……………………………………………………………..

Wymagane kryterium A% ………………………………………………………

Błąd powtarzalności CV% …………………………………………….………….

Wymagane kryterium CV% …………………………………………….………

Wynik:

□ pozytywny                       □ negatywny

Test przeprowadzono zgodnie z instrukcją P2-05-I05 „Sprawdzanie sprzętu pomocniczego”

……………………………………                                        ……………………………………

Data                                                                                                               Podpis