PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA NACZYŃ POMIAROWYCH  NR …………………..

| Data sprawdzenia |  |
| --- | --- |
| Rodzaj naczynia wolumetrycznego |  |
| Numer seryjny |  |
| Oznaczenia klasy |  |
| Kalibracja | □ „In” (na wlew) □ „Ex” (na wylew) |
| Rodzaj szkła | □ sodowo-wapniowe □ borokrzemowe |
| Pojemność nominalna, podziałka |  |
| Limit błędu |  |
| Pojemność sprawdzania |  |
| Temperatura sprawdzania |  |
| Kod termometru |  |
| Kod wagi |  |
| Zakres ciśnienia atmosferycznego | □ niskie (980-1000 hPa) □ średnie (1000-1020 hPa) □ wysokie (1020-1040) |
| Współczynnik „Z” (mg/l) |  |

| Masa sprawdzanego naczynia/naczynka wagowego (g) | Masa pustego naczynka (g) |  |  |  |  | Masa średnia – m1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa pełnego naczynka (g) |  |  |  |  | Masa średnia - m2 |  |
| Objętość V2 (ml) = (m2 – m1) x Z |  |  |  |  |  |  |  |
| Błąd pojemności |  |  |  |  |  |  |  |
| Wynik sprawdzenia |  | □ pozytywny (w limitach błędów) □ negatywny (poza limitami błędów) |  |  |  |  |  |

Sprawdzenie  przeprowadzono zgodnie z instrukcją P2-05-I03 „Sprawdzanie sprzętu pomiarowego”

……………………………………                                        ……………………………………

Data                                                                                                               Podpis